|  |
| --- |
| Brandskyddsregler |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regler för | | |
| Källarförråd | | |
| Syfte | | |
| Förhindra att materiel läggs ovanpå nätburarna så att sprinklerfunktionen över huvudgången sätts ned.  Minska ansamling av brännbart material ovanpå nätburarna.  Förhindra lagring av brännbara vätskor och gasflaskor i förråden. | | |
| Beslut | | |
| För att säkra utrymningsvägen genom källarförrådet är denna försedd med sprinkler. Dess funktion får inte riskeras. Därför skall inget materiel placeras på tak inom område enligt ritning ”Källarförråd­ sprinkler lagring”  Ovanpå övriga förrådstak får material placeras om brandfaran därmed inte ökar väsentligt i förrådet. Området ovanpå burtaket tillhör föreningen.  Ingen brännbar vätska i form av bensin, thinner eller dylikt får förvaras i källarförråd.  Gasflaskor får ej förvaras i källarförråd. | | |
| Göran Gustafsson | Datum  2019-05-03 | Reviderad |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regler för | | |
| Gasflaskor | | |
| Syfte | | |
| Motverka att man bryter mot lag om brännbara varor. | | |
| Beslut | | |
| Gasflaskor får ej förvaras i källarförråd, garage eller på vind.  Inne i lägenhet får man ha 2 behållare om max 5 kg,  På balkong som inte är inglasad får man ha max 30 kg.  Inglasad balkong räknas som inomhus. | | |
| Göran Gustafsson | Datum  2019-05-03 | Reviderad |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regler för | | |
| Entréer, trappor, trapphallar | | |
| Syfte | | |
| Att brandbelastningen inte ökar i entréer, trapphallar.  Att utrymningsvägar inte blockeras.  Att förhindra att stark rökutveckling uppstår vid brand | | |
| Beslut | | |
| Mellan lägenhetsdörr och trappa får ingen förvaring ske.  I trappor och på de mindre trapplanen får ingen förvaring ske.  Dörrmatta i normalstorlek 90 x 40 cm får finnas i trapphall.  Från lägenhetsdörr mot hiss får mindre, icke brännbara föremål, förvaras tillfälligt.  Barnvagnar eller andra föremål med mycket plast får inte förvaras i trapphallar då stor rökutveckling vid brand kan uppstå. | | |
| Göran Gustafsson | Datum  2019-05-03 | Reviderad  2019-05-23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regler för | | |
| Brandvarnare | | |
| Syfte | | |
| Motverka att brand uppkommer utan att den boende noterar detta. | | |
| Beslut | | |
| Varje lägenhet är försedd med en brandvarnare, (på plan 7 två styck)  På plan 7 går varnaren på nätet och är försett med reservbatteri.  På övriga plan är varnaren batteridriven med batterilivslängd 10 år.  När batterierna börjar ta slut piper varnaren. Den boende ansvarar för att brandvarnaren fungerar och skall ersätta den med en ny när funktionen upphör. | | |
| Göran Gustafsson | Datum  2019-05-03 | Reviderad |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regler för | | |
| Brandsläckare och brandfilt | | |
| Syfte | | |
| Bidra till att mindre brand kan bekämpas direkt. | | |
| Beslut | | |
| Alla lägenheter skall ha brandsläckare och brandfilt.  Vid ett tillfälle har föreningen köpt in dessa brandskyddsmedel till varje lägenhet.  De hör till lägenheten och skall lämnas kvar vid flyttning.  Om brandsläckare o/e brandfilt blir funktionsoduglig genom användning eller försvinnande skall den boende på egen bekostnad anskaffa motsvarande materiel. | | |
| Göran Gustafsson | Datum  2019-05-03 | Reviderad |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regler för | | |
| Grillning | | |
| Syfte | | |
| Minska risken för antändning av huset från balkongen | | |
| Beslut | | |
| Enbart grillar med gas eller el får användas. Kolgrill kräver tändvätska vilket ökar risken för brand avsevärt.  När man grillar på balkongen skall det finnas en funktionsduglig brandsläckare lätt tillgänglig. | | |
| Göran Gustafsson | Datum  2019-05-03 | Reviderad |